四川天马玻璃有限公司

年产50万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期6万吨技术改造项目

-电气设备安装工程

招 标 公 告

招标编号：天马司招（2022）新建-16号

1.招标条件

本招标项目电气设备安装工程已由四川天马玻璃有限公司确定实施，项目业主为 四川天马玻璃有限公司 ，建设资金来自 业主自筹 ，项目出资比例为 100% ，招标人为四川天马玻璃有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎有兴趣的潜在投标人参加投标。

2、工程概况

2.1项目名称：四川天马玻璃有限公司年产50万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期6万吨技术改造项目-电气设备安装工程

2.2项目地点：四川省射洪市沱牌镇

2.3建设单位：四川天马玻璃有限公司

2.4设计单位：中国建材国际工程集团有限公司

# 3、安装技术要求

3.1本次电气设备安装应满足但不限于以下国家、行业有规范要求：

《电气安装施工规范》GB50259-96

《爆炸性环境用防爆电气设备》GB3836.1-83

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014

《电气装置安装规程》GB50169-2006

《电气装置安装工程盘、柜及二次线路接线施工及验收规范》GB50171-2012

《电气装置安装工程 电力变压器、油侵电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010

《电气装置安装工程串联电容器补偿装置施工及验收规范》GB51049-2014

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016

《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-2014

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018

《电气安装施工及验收规范》2007版

电力电缆生产制造、检测应执行最新国家标准GB/12706-2008

3.2本次安装施工必须按图施工（招标方提供全套电气图），并完全符合国家相关电气设备安装规范，投标方必须具备相关安装资质，安装人员必须持证工作。

4、招标范围

4.1制瓶联合车间、成品车间变电所及各车间现场：高压柜、变压器、低压配电屏、电容滤波柜、自发电转换柜、母线槽、配电柜，配电箱、照明总箱等的安装；

4.2线缆及穿线管的敷设和连接,含现场设备的控制柜、启动柜到设备的线缆敷设和连接。

4.3电缆桥架、现场配电柜架，电缆沟内电缆支架、接地网、接地线的制作和安装，

4.4电气设备安装中涉及的电缆沟、电缆检查井的开挖、开孔、制作及回填等。

4.5所有高压电缆终端头附件、中间接头附件，所有铜接耳，桥架、吊杆、横担，连接螺母，绝缘胶带，烫锡，连接固定用所有螺栓螺母等安装辅材的提供、制作与安装。

4.6由招标人提供的电气设备、电线电缆、穿线管从招标人库房到各现场安装点的搬运、吊装、安全等由投标人负责。

4.7投标人负责本项目中安装的电气设备工程的验收工作，并取得地方供电部门（国网公司）及政府主管部门的供电许可。

4.8本招标项目拒绝转包，具体内容详见招标文件。

4.9质量保证期：2年，质保期的起始时间从双方签署的安装验收合格报告之日起计算。

4.10质量标准：符合现行国家、行业以及地方强制性和推荐性规范、标准要求，满足现场环境使用需求，详见招标文件。

5、工程期限

总工期： 100 个日历天（具体以招标人出具开工令之日起计算工期）。总工期包括供货、安装、调试、试运行及交付使用。

6、投标人的资格要求

6.1 资质及能力要求：具有独立法人资格，且具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）投标人须在中华人民共和国工商部门登记注册、具有独立法人资格的企业。

（2）企业注册资金（人民币）不少于5000万元人民币。

（3）投标人须具备建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包一级资质，电监委颁发的电力设施承装承修四级及以上资质，安全生产许可证。

（4）投标人具有有效的质量管理/环境管理/职业健康安全管理体系认证。

6.2人员要求：项目经理1名，具有机电专业级建造师资格证书、项目经理安全培训考试合格证（B证）、在投标人单位购买社保的缴费证明、近3年担任项目经理的类似工程业绩至少1个；技术负责人1名，具有工程类中级及以上职称、在投标人单位购买社保的缴费证明、5年以上从事机电设备安装工程施工技术管理工作经历；其他主要管理人员持有相关专业的有效证件、在投标人单位购买社保的缴费证明。

6.3委托代理人：本项目委托代理人必须为投标人本单位职工。投标人须在投标文件资格审查部分提供投标人本单位为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。

6.4信用中国网站无不良记录。

6.5 财务要求：财务状况良好，近3年无亏损，有足够的资金能力来承担本项目的实施。

6.6业绩要求：投标人近3年（2019年1月1日至今）具有2个及以上的机电安装工程施工总承包合同（合同金额不小于1000万元）。

6.7资格审查方式：本次招标资格审查方式为资格后审。

7、招标资料的获取

7.1 请潜在投标人于2022年 7月27日至2022年8月5日（法定公休日、节假日除外），每天上午8：30-11：50，下午14：00-18：00，通过招标人指定邮箱提供以下相关证件（须提供复印件或扫描件，并加盖公章）领取相关招标资料，逾期不予受理。

7.1.1 法定代表人身份证原件（法定代表人现场领取的）或法定代表人授权委托书及被委托人身份证（被委托人现场领取的）。

7.1.2 营业执照，开户行许可证，机电工程施工总承包一级资质证书，电监委颁发的电力设施承装承修四级及以上资质证书，安全生产许可证，管理体系认证(质量、环境、健康安全)，近3年经第三方会计师事务所审计的财务报表（报名只需提供：利润表、现金流量表、资产负债表），近3年承揽的至少2例机电安装工程施工总承包合同（合同金额不小于1000万元）。

7.1.3 投标人在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台上无失信记录，提供加盖单位公章的查询结果。

7.1.4投标保证金转账凭证。

以上证件、证明材料均提供加盖投标人公章的扫描件（以电子邮件方式提供，原件在本项目开标时查验）。投标人在报名时须承诺，所提供的证件、资料是真实有效，若提供虚假证件资料，招标人有权没收投标保证金，并要求投标人赔偿招标人的经济损失。

7.1.5 招标人以电子版方式提供招标资料，不提供邮寄招标文件服务，招标文件不收取费用。

7.1.6无论投标结果如何，在投标过程中所产生的一切费用，均由投标人承担。无论是否中标，投标人的投标文件概不退还。

7.2本次招标不接受电话报名、传真报名。

8、投标保证金

8.1 投标保证金的金额：人民币 10 万元。投标人须于2022年8月5日18:00前（北京时间，以到账时间为准）以转账方式缴纳投标保证金，招标人凭投标保证金转账凭证发放招标文件，投标人转账时请在转账凭证用途栏上注明本项目名称。

8.2 投标保证金交纳账户信息如下：

开户单位：四川天马玻璃有限公司

开户银行：中国工商银行射洪支行

银行帐号：2310464109020103760。

8.3 保证金退还：若中标，则投标保证金自动转为合同履约保证金（不足部分由中标方补齐），工程按期完工并验收合格后，招标人30日内返还履约保证金（不计利息）。未中标的投标保证金在确定中标人单位后30日内返还（不计利息）。中标人拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人损失；中标人不按期开工，经招标人催告后仍不开工的，招标人有权单方解除与其签订的合同，履约保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿损失。

9、投标文件的递交

9.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年8月16日9：00时（以邮寄方式递交的，以招标人签收时间为准），地点为四川天马玻璃有限公司招标采购委员会办公室（采购部）。

9.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

10、开标日期及地点

10.1开标日期：2022年8月 16日上午9:00时(暂定)

10.2开标地点：四川天马玻璃有限公司四楼会议室（暂定）

11、发布公告的媒介

本招标公告于2022年 7月27日在如下网站发布：

四川天马玻璃有限公司官网 （http://www.smglass.com.cn）

舍得酒业股份有限公司官网（http://www.tuopaishede.cn）

中国招标采购导航网（http://www.okcis.cn）

本公告有效期至本项目开标当日18:00截止。

12．联系人及联系方式

商务咨询：何先生15828992233 0825-6766888-8312 邮箱: heguowen@smglass.com.cn

技术咨询：谭先生 13320635998

地    址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999—A号   邮    编：629209

四川天马玻璃有限公司

二〇二二年七月二十七日

投标报名函

致：四川天马玻璃有限公司

XXXXXXXXXXXXX公司授权 XXXXX为全权代表，参加贵方组织的      招标（招标编号：           ）有关活动，对标的物进行投标，并承诺遵守和履行以下要求：

一、我方已完全熟知和理解贵方招标文件中的招标须知、标的物质量标准和要求，我方将完全按照招标文件的规定履行相关责任和义务。

二、我方同意提供贵方要求的与投标有关的一切数据或资料，并承诺提供的资料全部是真实有效的，若提供虚假证明资料，我方接受贵方进行以下处理：

1、报行政主管部门进行处罚（含通报和市场禁入）；

2、没收全部投标保证金，并赔偿贵方的经济损失。

三、我方完全了解和接受贵方的招标程序。

四、我方理解贵方有权对未中标单位不做任何原因解释。

投标方公司名称  （公章）：XXXXXX

投标方法定代表人（签字）：XXXXXX

授权委托代理人  （签字）：XXXXXX

职                    务：XXXXXX

电                    话：XXXXXX

邮          箱        号：XXXXXX

日                    期：     年    月    日