一，拆除内容：

1；原有1#，2#炉的真空主管线（外径351mm）进行拆除。

2；1#，2#空压机房内真空泵（6台）到真空主管线的连接管线，包括闸阀（外径150mm）进行拆除。

3；1到6号行列机用真储气罐到真空主管线的连接管道，包括闸阀（外径100mm）进行拆除。

4；3#，6#行列机用真空储气罐，以及储气罐到相应行列机用气端接口处的管线（外径80mm）进行拆除。

二，拆除要求：

1；所有管线及阀门进行保护性拆除

2；拆除过程中支架不拆。

3；拆除的废旧钢材由承包方统一，规范放置于我司废旧钢材堆放点，闸阀放置于设备能源部设备维修室内。

4；拆除过程中的安全、卫生有承包方负责。